INFORMACJA DLA KLIENTA

Procedura montażu wodomierza dodatkowego

Montaż wodomierza dodatkowego (podwodomierza ogrodowego) do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku wody bezpowrotnie zużytej

Informujemy, że w oparciu o art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku pobrania wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie ogrodu, trawnika), pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości pobranej takiej wody.
W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym wodomierzem (podwodomierzem).

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:
- należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podwodomierz wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
- podwodomierz ogrodowy powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny
do podlewania, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu przy kranie czerpalnym,
- na odcinku instalacji od podwodomierza ogrodowego do punktu czerpalnego nie można stosować łączników śrubunkowych, trójników zaślepionych i przewodów giętkich,
- podwodomierz bezwzględnie musi posiadać ważną legalizację,
- wielkość i parametry podwodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia wody
i wydajności przyłącza,
- podwodomierz należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz dokumentacją techniczno – ruchową podaną przez producenta tego podwodomierza,
- dostęp do podwodomierza ogrodowego powinien być swobodny i bezpieczny,
- woda pobrana za podwodomierzem ogrodowym może być przeznaczona tylko do podlewania ogrodu i/lub trawnika.
Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną
legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje Odbiorca na własny koszt.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Zakładu Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o. o. z wnioskiem (zamieszczonym na stronie: www.zupglowczyce.pl ) o odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego (podwodomierza).
Po złożeniu wniosku, w uzgodnionym terminie pracownicy ZUP w Główczycach Sp. z o. o. dokonają sprawdzenia poprawności montażu podwodomierza, oraz zaplombują elementy złączne
(śrubunki) odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

Odczyty wodomierza dodatkowego (podwodomierza ogrodowego) odbywają się następująco:

- gdy podwodomierz ogrodowy pracuje w Systemie Odczytów Zdalnych (takim samym jak wodomierz główny – system IZAR), odczyt wskazań wykonywany będzie przez pracownika ZUP w Główczycach Sp z o. o. w terminie odczytu wodomierza głównego,
- gdy podwodomierz ogrodowy nie pracuje w Systemie Odczytów Zdalnych (tzn. wymaga wykonania odczytu z natury), to podawanie odczytu podwodomierza ogrodowego spoczywa na Odbiorcy cyklicznie co 2 m-ce, w okresach odczytu wodomierza głównego.

Stan podwodomierza ogrodowego można podawać:
- za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: place@zupglowczyce.pl,
- telefonicznie pod numerem: 598 116 005 wew. 26, w godzinach 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

WAŻNE:

Utrata ważności legalizacji (cecha legalizacyjna ważna jest 5 lat od daty produkcji lub od daty powtórnej legalizacji), zerwanie plomb (legalizacyjnej lub kontrolnej), niesprawność podwodomierza ogrodowego lub wykorzystanie wody w sposób tworzący ścieki, będzie podstawą do naliczenia opłaty za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.

UWAGA!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza dodatkowego na instalacji wewnętrznej
do podlewania, zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych kosztów związanych z wykonaniem
i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem ogrodowym, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.

Sposób montażu dodatkowego wodomierza

Wodomierz zalecany: średnica montażowa DN 15, przepływ nominalny 2,5m3.